## Alphanumerischen Bestandsdaten

## Abschnitt 1:		Standard-Datenumfang

### Datenumfang Liegenschaft

| Inhalt | Standard Bundes-wehr | Standard BImA | Standard Bauver-waltung |
| --- | --- | --- | --- |
| Codierung der Liegenschaft (BV) |  | X | X |
| Codierung der Liegenschaft (Bw)/WE-Nr. (4) | X |  |  |
| Codierung der Liegenschaft (BImA) (4) |  | X |  |
| Bezeichnung der Liegenschaft (BV) |  |  | X |
| Bezeichnung der Liegenschaft (Bw) | X |  |  |
| Bezeichnung der Liegenschaft (BImA) |  | X |  |
| Bezeichnung der Adresse |  | X | X |
| Tatsächliche Geschossflächenzahl (GFZ) |  | X *) |  |
| Tatsächliche Grundflächenzahl (GRZ) |  | X *) |  |
| Auflistung und Beschreibung der versorgenden Medien (Textfeld) |  | X |  |
| Beschreibung der verkehrstechnischen Erschließung (Textfeld) |  | X |  |
| Fundstelle für Bauplanungsrechtliche/ Bauordnungsrechtliche Belange/ Baunebenrecht (Textfeld) |  | X |  |
| Altlasten/Kampfmitteln vorhanden (ja/nein) (Textfeld) |  | X |  |
| Fundstelle für Altlasten und Kampfmitteln (Textfeld) |  | X |  |
| Übersichtsliste aller Gebäude mit Gebäude-Nummer, Gebäudebezeichnung und Name des Gebäudenutzers (Exel-Datenformat) |  | X |  |

### *) falls nicht in LISA

### 1.2	Datenumfang Gebäude

| Inhalt | Standard Bundes-wehr | Standard BImA | Standard Bauver-waltung |
| --- | --- | --- | --- |
| Codierung der Gebäude (BV) |  | X | X |
| Codierung der Gebäude/Bau-Nr. (Bw) (9-stellig) | X |  |  |
| Codierung der Gebäude (BImA) (1 bis 4-stellig) |  | X |  |
| Bezeichnung der Gebäude | X | X | X |
| Codierung Gebäudetyp (lt. RBBau, Muster 6, Bauwerkszuordnungskatalog (BWZ)) |  | X | X |
| Codierung Gebäudetyp (nach Bw-Vorgabe) | X |  |  |
| Baujahr (nach Bauübergabe der Errichtung) (Textfeld) | X | X | X |
| aggregierte Flächen (der DIN 277-1) (m²) der Nutzungsgruppen 1-6 (nach DIN 277-2:2005) |  | X | X |
| aggregierte Flächen (der DIN 277-1) (m²) der Nutzungsgruppe 7 (nach DIN 277-2:2005) |  | X | X |
| aggregierte Flächen (der DIN 277-1) (m²) der Nutzungsgruppe 8 (nach DIN 277-2:2005) (TF) |  | X | X |
| aggregierte Flächen (der DIN 277-1) (m²) der Nutzungsgruppe 9 (nach DIN 277-2:2005) (VF) |  | X | X |
| Nutzfläche NF (m²) (aggregiert aus Raumflächen) |  | X | X |
| Brutto-Grundfläche (BGF a, b und c) (m²) nach DIN 277-1, aggregiert aus Geschossflächen |  | X | X |
| Gebäudegrundfläche (m²) (i. d. R. aus BFR Verm oder Katasterplan) | X | X | X |
| BRI (m³) |  | X | X |
| Denkmalschutz (ja/nein) | X | X | X |
| Auflistung der Schäden am Gebäude (Wohngifte, Schimmel, Kontaminierung, usw.) (Textfeld) |  | X |  |
| Fundstelle für Brandschutzkonzept (Textfeld) |  | X |  |
| Fundstelle für Energiepass (Textfeld) |  | X |  |
| Fundstelle für Gebäudepass (falls beauftragt) analog Leitfaden Nachhaltiges Bauen (Textfeld) |  | X |  |

### 1.3	Datenumfang Geschosse

| Inhalt | Standard Bundeswehr | Standard BImA | Standard Bauver-waltung |
| --- | --- | --- | --- |
| Codierung der Gebäude (BV) |  | X | X |
| Codierung der Gebäude/Bau-Nr. (Bw) (9-stellig) | X |  |  |
| Codierung der Gebäude (BImA) (1 bis 4-stellig) |  | X |  |
| *1) |  |  |  |
| Codierung der Geschosse (BV) |  | X | X |
| Codierung der Geschosse (Bw) (2 oder 4-stellig) *2) | X |  |  |
| Codierung der Geschosse (BImA) (2 bis 4-stellig) *3) |  | X |  |
| Bezeichnung der Geschosse |  | X | X |
| Brutto-Grundfläche (BGF a, b und c) (m²) nach DIN 277-1 |  | X | X |
| Netto-Grundfläche (NGF) nach DIN 277-1 (m²) |  | X | X |

*1)	Falls für das zu dokumentierende Gebäude zusätzliche Strukturierungsebenen (Baukörper, Gebäude-Abschnitt) notwendig sind, dann sind diese durch entsprechende zusätzliche Zeilen in der obigen Tabelle abzubilden.

*2)	Die Bundeswehr-Codierung für Geschosse ergibt sich aus der Bw-internen Vorgabe der BewLg Abschnitt 4.12. Es wird unterschieden zwischen Erdgeschoss (EG), Untergeschoss (UG), Obergeschoss (OG), Dachgeschoss (DG) und Zwischengeschoss (ZG). Souterrains sind als Zwischengeschosse zu behandeln.
Die Geschoss-Codierung kann maximal 4-stellig sein (EG, UG01 bis UG99, OG01 bis OG99, DG01 bis DG99, ZG01 bis ZG09).

*3)	Die Geschoss-Codierung der BImA unterscheidet zwischen Erdgeschoss (EG), Untergeschoss (UG), Obergeschoss (OG), Zwischengeschoss (ZG), Souterrains (ST) und Hochparterre (HP). 
Die Geschoss-Codierung kann maximal 4-stellig sein.

### 1.4	Datenumfang Räume

| Inhalt | Standard Bundes-wehr | Standard BImA | Standard Bauver-waltung |
| --- | --- | --- | --- |
| Codierung der Gebäude (BV) |  | X | X |
| Codierung der Gebäude/Bau-Nr. (Bw) (9-stellig) | X |  |  |
| Codierung der Gebäude (BImA) (1 bis 4-stellig) |  | X |  |
| *1) |  |  |  |
| Codierung der Geschosse (BV) |  | X | X |
| Codierung der Geschosse (Bw) (2 oder 4-stellig) | X |  |  |
| Codierung der Geschosse (BImA) (2 bis 4-stellig) |  | X |  |
| *2) |  |  |  |
| Raumnummer (eindeutig je Geschoss) | X | X | X |
| ggf. vorhandene zusätzl. Raum-Nr. (vom Nutzer) |  | X |  |
| systeminterne Raum-ID (Nutzer Bw) | X |  |  |
| Bezeichnung des Raumes | X | X | X |
| Nutzungsart nach DIN 277-2:2005 (2 Stellen) |  | X | X |
| Nutzungsart nach DIN 277+ (3 Stellen nach Bw-Katalog (Darstellung aller 3 Ziffern in einem Feld mit Punkt getrennt) | X | X |  |
| Raumfläche (nach DIN 277-1:2005) (m²) | X | X | X |
| Lichte Raumhöhe (Fertigmaß) (m) |  | X | X |
| Raumumfang (Fertigmaß) (m) |  | X | X |
| Deckentragfähigkeit falls vorhanden (kN/m²) |  | X | X |
| Bundeswehr-Code-Heizung („j“ für beheizt, wenn für den Raum eine Temperaturforderung vorliegt, ansonsten „n“) (siehe Bw-interne Vorgabe in BewLg, 5.11) | X | X | X |
| Fußbodenfläche (m²) *3) (Berechnung nach Bw-interner Vorgabe) | X |  |  |
| Bundeswehr-Code-Fußboden *4) (nach Bw-interne Vorgabe) | X |  |  |
| Fensterfläche eines Raumes (m²) *5) (Berechnung nach Bw-interner Vorgabe) | X |  |  |
| Anzahl der zu reinigenden Fensterseiten (falls > 2) | X | X (nur bei Bw) |  |
| Telefon, Anzahl | X | X (nur bei Bw) |  |
| RJ 45, Anzahl | X | X (nur bei Bw) |  |
| Lichtwellenleiter Koaxial, Anzahl | X | X (nur bei Bw) |  |
| Antenne, Anzahl | X | X (nur bei Bw) |  |
| Steckdosen-Informationstechnik, Anzahl | X | X (nur bei Bw) |  |
| Nutzer im Raum/Mieterkennung Textfeld (variabel) |  | X |  |

*1)	Falls für das zu dokumentierende Gebäude zusätzliche Strukturierungsebenen (Baukörper, Gebäude-Abschnitt) notwendig sind, sind diese durch zusätzliche Zeilen in der obigen Tabelle abzubilden.

*2)	Falls für das zu dokumentierende Gebäude zusätzliche Strukturierungsebenen (Geschossbereich, Raumgruppe) notwendig sind, sind diese durch zusätzliche Zeilen in der obigen Tabelle abzubilden.

*3)	Als Fußbodenfläche ist die Netto-Grundfläche (Fläche DIN 277-1) in m² abzüglich der Fläche von fest eingebauten bodenbündigen Gegenständen wie z. B. von Öfen, Heiz- und Klimageräte, Bade- oder Duschwannen, Einbaumöbel zu erfassen (siehe Bw-interne Vorgabe in BewLg Abschnitt 5.9).

*4)	Der Bundeswehr-Code-Fußboden verschlüsselt die überwiegende Art des Fußbodenbelages eines Raumes: Anstrich, Estrich, Fliesen, Platten, Naturstein, Kalkstein, Betonwerkstein, Beton, Textil, Holz, Parkett, Hartbeläge, Ziegelbeläge, Sportböden, Heizestrich, Kunststoffbeschichtung (siehe Codierung der Bw-interne Vorgabe in BewLg Abschnitt 5.10).

*5)	Die „Fensterfläche“ ergibt sich aus dem einseitigen Produkt von lichte Breite (lichte Weite) multipliziert mit der lichten Höhe nach den Bauplänen gemäß Bw-interne Vorgabe in BewLg Abschnitt 5.12
(Bei Neubau: Rohbau-Maße und bei Bestandsdatenerfassungen: Fertigmaße).

### 1.5	Datenumfang bauliche Ausstattungen

| Räume mit baulichen Ausstattungstypen | Beschreibungseinheit | Standard Bundeswehr | Standard BImA | Standard Bauverwaltung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Codierung Gebäude (BV, Bw, BImA) |  |  | X | X |
| Codierung Geschoss (BV, Bw, BImA) |  |  | X | X |
| Raumnummer (BV) |  |  | X | X |
| Deckenbeläge | Im allgemeinen Typ „Deckenbelag“ |  | X | X (wenn Bauunterhalt) |
| Wandbeläge | Im allgemeinen Typ „Wandbelag“ |  | X | X (wenn Bauunterhalt) |
| Bodenbeläge (falls vorhanden mehrere) | Im allgemeinen Typ „Bodenbelag“ |  | X | X (wenn Bauunterhalt) |
| Fenster | Im allgemeinen Typ „Fenster“ |  | X | X (wenn Bauunterhalt) |
| Türen | Im allgemeinen Typ „Tür“ |  | X | X (wenn Bauunterhalt) |

Raumoberflächen

Für Boden-, Decken- und Wandbeläge sind Ausstattungen im allgemeinen Typ „Wandbelag“ bzw. „Deckenbelag“ zu erfassen.

Fenster

Fenster sind als einzelne Ausstattungen im allgemeinen Typ „Fenster“ zu beschreiben.

Vorhandene „Glasflächen an Innenwänden“ sind als „Innenfenster“ bzw. „Innenfassaden“ zu erfassen, vorhandene „Glasflächen an Decken“ als „Decken- bzw. Dachfenster“.

Türen

Türen sind als einzelne Ausstattungen mit dem allgemeinen Typ „Tür“ zu beschreiben.

Geforderte Beschreibungsmerkmale der baulichen Ausstattungen

| bauliche Ausstattungstypen | Beschreibungsmerkmale (Mindestvariante) an baulichen Ausstattungen | Standard Bundeswehr | Standard BImA | Standard Bauverwaltung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Im allgemeinen Typ | Fläche/Menge (m²) *1) |  | X | X |
| „Deckenbelag“ (ggf. mehrere) | Materialart |  | X | X |
| Im allgemeinen Typ | Fläche/Menge (m²) *1) |  | X | X |
| „Wandbelag“ (ggf. mehrere) | Materialart |  | X | X |
| Im allgemeinen Typ | Fläche/Menge (m²) *2) |  | X | X |
| „Bodenbelag“ (ggf. mehrere) | Materialart |  | X | X |
| Im allgemeinen Typ | Konstruktionsart |  | X | X |
| „Fenster“ (ggf. mehrere) | Materialart |  | X | X |
|  | Anzahl/Menge (St) |  | X | zusätzlich |
|  | Fensterbreite (m) (lichtes Maß) *3) |  | X | zusätzlich |
|  | Fensterhöhe (m) (lichtes Maß) *4) |  | X | zusätzlich |
|  | Brandschutzklasse Fenster (falls vorh.) |  | zusätzlich | zusätzlich |
| Im allgemeinen Typ „Tür“ | Konstruktionsart |  | X | X |
| (ggf. mehrere) | Materialart |  | X | X |
|  | Anzahl/Menge (St) |  | X | zusätzlich |
|  | Türbreite (m) (lichtes Maß) *5) |  | X | zusätzlich |
|  | Türhöhe (m) (lichtes Maß) *6) |  | X | zusätzlich |
|  | Glasreinigungsfläche Tür (m²) *7) |  | X | zusätzlich |
|  | Brandschutzklasse Tür (falls vorh.) |  | X | zusätzlich |

*1)	Als Menge der Decken- und Wandbeläge muss in Abhängigkeit von der Materialbeschaffenheit die geometrische Fläche (in m2) reduziert um die geometrischen Öffnungen erfasst werden.

*2)	Als Menge des Bodenbelages muss in Abhängigkeit von der Materialbeschaffenheit die geometrische Fläche (in m²) abzüglich der Fläche von fest eingebauten bodenbündigen Gegenständen erfasst werden.

*3)	Als „Fensterbreite“ ist die lichte Öffnungsbreite aus den Bestandsplänen zu erfassen (Bei Neubau: Rohbau-Maße und bei Bestandsdatenerfassungen: Fertigmaße).

*4)	Als „Fensterhöhe“ ist die lichte Öffnungshöhe aus den Bestandsplänen zu erfassen (Bei Neubau: Rohbau-Maße und bei Bestandsdatenerfassungen: Fertigmaße).

*5)	Als „Türbreite“ ist die lichte Breite der Tür aus den Bestandsplänen zu erfassen (Bei Neubau: Rohbau-Maße und bei Bestandsdatenerfassungen: Fertigmaße).

*6)	Als „Türhöhe“ ist die lichte Höhe der Tür aus den Bestandsplänen zu erfassen (Bei Neubau: Rohbau-Maße und bei Bestandsdatenerfassungen: Fertigmaße)

*7)	Als „Glasreinigungsfläche Tür“ ist die Summe der tatsächlichen Glasflächen (einseitig) zu erfassen.

Abschnitt 2:		Zusätzlicher Datenumfang

  - Bauliche Bestandsdaten

| Bauliche Ausstattung | Ja | nein | siehe … |
| --- | --- | --- | --- |
| Festlegung zur Berechnung der Mietflächen nach gif Die Mietflächenberechnung nach MF-G (gif) für gewerblich genutzte Gebäude soll erfolgen. Die alphanumerischen Ergebnisse sind in einer gesonderten Tabelle (gemäß projektspezifischer Vorgabe) zu dokumentieren. |  |  |  |
| Festlegung weiterer Raummerkmale Folgende Raummerkmale sollen zusätzlich für jeden Raum erfasst werden : |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| VOB-Anstrichflächen für Malerarbeiten sind wie folgt zu erfassen: |  |  |  |
| Wandbeläge |  |  |  |
| Deckenbeläge |  |  |  |
| Türnummern: |  |  |  |
| Die Erfassung von Türnummern wird beauftragt und bedingt die einzelne Erfassung von Türen. |  |  |  |
| Bei der Vergabe der Türnummern sollen: |  |  |  |
| - Die vorhandenen Türnummern verwendet werden. |  |  |  |
| - Eigene von Maßnahmen-/Bedarfsträger entwickelte Nummerierungsregeln vorgegeben werden. |  |  |  |
| - Die empfohlenen Nummerierungsregeln aus Kapitel 3.2.5 BFR Geb wie folgt angewendet werden: |  |  |  |
| V1: *) Türnummern wiederholen die Raumnummern und werden innerhalb eines Raumes in Uhrzeigerrichtung ab der 1. Tür mit einer fortlaufenden Zahl (1, 2, 3, ...) gekennzeichnet (z. B. „113/1“ für die 1. Flurtür im Raum 113). |  |  |  |
| V2: Türnummern kennzeichnen die Türarten indem sie z. B. mit „TF“ für Flurtüren oder „TV“ für Verbindungstüren beginnen. Anschließend folgt die Raumnummer und eine fortlaufende Zahl (1, 2, 3, ...), die in Uhrzeigerrichtung vergeben wird (z. B. für die 1. Flurtür im Raum 113: „TF113/1“). |  |  |  |

V1, etc :  Variante 1, etc

| Festlegung weiterer Beschreibungsmerkmale an Türen Folgende Beschreibungsmerkmale sollen zusätzlich für jede Tür erfasst werden: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Türflächen Türen werden dem Raum mit der höherwertigen Nutzungsart zugeordnet. |  |  |  |
| Zusätzlich dazu soll dem benachbarten Raum (niederwertige Nutzungsart oder Nicht-Bandseite) eine zusätzliche Ausstattung „Türfläche“ zugeordnet werden mit dem Zweck, die Anstrichfläche der Tür diesem Raum zuzuordnen. |  |  |  |
| Fensternummern Fenster sind einzeln mit Nummern zu erfassen. |  |  |  |
| Bei der Vergabe der Fensternummern sollen: |  |  |  |
| - die vorhandenen Fensternummern verwendet werden. |  |  |  |
| - eigene von Maßnahmen-/Bedarfsträger entwickelte Nummerierungsregeln vorgegeben werden |  |  |  |
| - die empfohlenen Nummerierungsregeln aus Kapitel 3.2.5 BFR Geb wie folgt angewendet werden: |  |  |  |
| V1: Fensternummern orientieren sich an den Gebäudefassaden und werden innerhalb eines Geschosses und/oder einer Fassade fortlaufend nummeriert (z. B. “N_EG_12“ für das 12. Fenster im EG der Nordfassade). |  |  |  |
| V2: Fensternummern orientieren sich an den Räumen, beginnen immer mit „F“ und werden anschließend je Raum, links beginnend mit Zahlen (1, 2, 3, ...) in Uhrzeigerrichtung fortlaufend gezählt (z. B. „F113/2“ für das 2. Fenster im Raum 113) |  |  |  |
| Festlegung weiterer Beschreibungsmerkmale an Fenstern Folgende Beschreibungsmerkmale sollen zusätzlich für jedes Fenster erfasst werden: |  |  |  |
| Fensterflächen Fenster zu Nachbarräumen werden dem Raum mit der höherwertigen Nutzungsart zugeordnet. Zusätzlich dazu soll dem benachbarten Raum (niederwertige Nutzungsart oder höhere Raumnummer) ein zusätzlicher Artikel/Ausstattungstyp „Fensterfläche“ zugeordnet werden mit dem Zweck, die Anstrichfläche des Fensters diesem Raum zuzuordnen. |  |  |  |

| Fensterbänke (innen und außen) Die Erfassung von Fensterbänken hat in Abhängigkeit von Typ und der Materialbeschaffenheit zu erfolgen und sind mit folgenden Merkmalen zu beschreiben |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anzahl/Menge (in Stück) |  |  |  |
| Fenster-Nr. |  |  |  |
| Reinigungsfläche Fensterbrett (m²) |  |  |  |
| Sonnenschutzeinrichtungen Die Erfassung von Sonnenschutzeinrichtungen hat in Abhängigkeit von Typ und der Materialbeschaffenheit zu erfolgen und sind mit folgenden Merkmalen zu beschreiben |  |  |  |
| Anzahl/Menge (in Stück) |  |  |  |
| Fenster-Nr. |  |  |  |
| Breite (m) |  |  |  |
| Höhe (m) |  |  |  |
| Sockelleisten Die Erfassung von Sockelleisten hat in Abhängigkeit von Typ und Materialbeschaffenheit erfolgen und ist mit folgenden Merkmalen zu beschreiben. |  |  |  |
| Menge (m) |  |  |  |
| VOB-Anstrichfläche Fußleisten (m²) |  |  |  |
| Möblierung Folgende Möblierungsgegenstände sind zu erfassen: |  |  |  |
| Geräte Folgende Geräte sind zu erfassen: |  |  |  |
| Schäden Folgende Informationen sind zu erfassen: |  |  |  |
| Sonstiges |  |  |  |

### 2.2	 Technischen Bestandsdaten

Ist die Erfassung von technischen Ausstattungen beauftragt, sind die in der Spalte "Anlagen und Ausstattungstypen“ aufgeführten prüf- und wartungspflichtigen Anlagen und deren Ausstattungen mit ihrem Raumbezug zu erfassen.

Die einzelnen technischen Ausstattungen sind dabei mit den in der Spalte „Beschreibungsmerkmale“ angeführten Merkmalen zu beschreiben.

| Anlagen und Ausstattungstypen (=Artikel) (mit Raumbezug). |  | Einheit |  | Beschreibungsmerkmale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wasser (KG 410) Wasseraufbereitungsanlagen, Abwasserbehandlungsanlagen, Hebeanlagen, Warmwasseraufbereiter u. ä. |  | Je Typ (in Stück) |  | - evtl. allg. Identifikations-Nr(vor Ort) - evtl. Länge, Breite, Durchmesser |
| Sanitär (KG 412) Einbauwaschtische, Handwaschbecken, Spültische, Ausgussbecken, Laborbecken, Tiefspülklosetts, Flachspülklosetts, Bidets, Urinale, Badewannen, Sitzbadewannen, Duschwannen u. ä. |  | Je Typ (in Stück) |  | - evtl. Länge, Breite, Durchmesser |
| Heizung (KG 420) Heizanlagen, Heizkessel, Heizungsunterstationen, Wärmetauscher, Radiatoren, Plattenheizkörper , Bodenheizflächen u. ä. |  | Je Typ (in Stück) |  | - evtl. allg. Identifikations-Nr(vor Ort) - evtl. Länge, Breite, Durchmesser |
| Raumlufttechnik (KG 430) Kühl- und Lüftungsanlagen, Aggregate, Klimaanlagen, Luftauslässe, Lufteinlässe u. ä. |  | Je Typ (in Stück) |  | - Länge, Breite bei Aus-/Einlässen - allg. Identifikations-Nr. (vor Ort) - evtl. Länge, Breite, Durchmesser |
| Elektrische Anlagen, Starkstrom (KG 440) Elektrodosen, Sondersteckdosen, Elektroschalter, ortsfeste Leuchten für allgemeine Beleuchtung, sonstige Beleuchtungsanlagen, Schaltschränke, elektroakustische Anlagen u. ä. |  | Je Typ (in Stück) |  | - evtl. allg. Identifikations-Nr(vor Ort) - evtl. Länge, Breite, Durchmesser |
| Meldeanlagen (KG 450) Einbruchmeldeanlage, Brandmeldeanlagen und -zentralen, Brandschutzanlagen, Brandschutzklappen, Sprinkleranlagen, Überfallmeldeanlagen, Videoüberwachungsanlagen, sonstige Gefahrenmeldeanlagen u. ä. |  | Je Typ (in Stück) |  | - evtl. allg. Identifikations-Nr(vor Ort) - evtl. Länge, Breite, Durchmesser |
| Fernmelde-, Informationstechnik (KG 450) Telefon-Anschlüsse, Datenanschlüsse, Antennensteckdosen, Antennenanlagen, Lautsprecher, Brandmelder, Gegensprechanlagen, Zentrale Uhrenanlagen, u. ä. |  | Je Typ (in Stück) |  | - evtl. allg. Identifikations-Nr(vor Ort) - evtl. Länge, Breite, Durchmesser |
| Förderanlagen (KG 460) Aufzüge, Fahrtreppen, Transportrampen, Befahranlagen, Transportanlagen, Förderanlagen, Hebebühnen u. ä. |  | Je Typ (in Stück) |  | - evtl. allg. Identifikations-Nr(vor Ort) - evtl. Länge, Breite, Durchmesser |
| Nutzungsspezifische Anlagen (KG 470) Küchentechnik, Wäscherei- und Reinigungsanlagen, Medienversorgung, Medizintechnik, Labortechnik, Badetechnik, Kälteanlagen, Entsorgungsanlagen, u. ä. | Je Typ (in Stück) |  | - evtl. allg. Identifikations-Nr(vor Ort) - evtl. Länge, Breite, Durchmesser |  |

Das Beschreibungsmerkmal "allg. Identifikations-Nr. vor Ort" ist immer dann zu erfassen, wenn sich vor Ort auf der Anlage bzw. dem Gerät eine Identifikationsnummer befindet.
Die Beschreibungsmerkmale "Länge (m)", "Breite (m)" und "Durchmesser (m)" sind immer dann zu erfassen, wenn die Anlage bzw. das Gerät bodenbündig ist und eine Fläche überdeckt.

| Dokumentation technische Anlagen | Ja | nein | siehe... |
| --- | --- | --- | --- |
| Umfang der technischen Dokumentation Zusätzlich zur baulichen Gebäudebestandsdokumentation sind folgende technischen Beschreibungsmerkmale an allen prüf- und wartungspflichtigen Ausstattungen zu erfassen |  |  |  |
| Prüfzyklus |  |  |  |
| Wartungszyklus |  |  |  |
| Dosentypen und Anzahl |  |  |  |

| technischen Bestandsdaten | Bw | BImA | siehe... |
| --- | --- | --- | --- |
| Umfang der TA-Dokumentation (je Anlage der BIMA) Für jede vorhandene Anlage bzw. Teilanlage sind folgende Beschreibungsmerkmale zu erfassen: |  |  |  |
| Herstellungskosten |  |  |  |
| Nutzungsdauer |  |  |  |
| Umfang der TA-Dokumentation (je Anlage) Jede vorhandene Anlage bzw. Teilanlage ist zu dokumentieren. Die Anlagen/Teilanlagen sind durch ein vorgegebenes Anlagen-Kennzeichen-System eindeutig zu nummerieren. Für jede vorhandene Anlage bzw. Teilanlage sind folgende Beschreibungsmerkmale zu erfassen: |  |  |  |
| allg. Identifikations-Nr (vor Ort)/AKS |  |  |  |
| Herstellungskosten |  |  |  |
| Nutzungsdauer |  |  |  |
| Anlagenleistung |  |  |  |
| Versorgungsbereich |  |  |  |
| Die Verbindung der einzelnen technischen Ausstattungen der Anlage/Teilanlage ist mittels Anlagen-Kennzeichnungsnummer an den im Raum erfassten technischen Ausstattungen zu dokumentieren. |  |  |  |

| Nummerierung von elektrischen Dosen Bei der Vergabe der Dosennummern sind: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - die vorhandenen Dosennummern zu verwenden. |  |  |  |
| - Eigene, vom Maßnahmen-/Bedarfsträger entwickelte Nummerierungsregeln sind vorgegeben gemäß |  |  |  |
| Nummern von IT/Fernmelde-Dosen Bei der Vergabe der Dosennummern sind: |  |  |  |
| - Die vorhandenen Dosennummern zu verwenden. |  |  |  |
| - Eigene, vom Maßnahmen-/Bedarfsträger entwickelte Nummerierungsregeln sind vorgegeben gemäß |  |  |  |

| Zusätzlicher Umfang der technischen Bestandsdaten | Ja | nein | siehe... |
| --- | --- | --- | --- |
| Erfassung und Nummerierung von Leitungen Für folgende Leitungsnetze sollen die einzelnen Leitungen erfasst werden: |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| Die Nummerierung der Leitungen erfolgt nach folgenden Vorgaben: |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| Sonstiges |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

### 2.3	Gebäudehülle (Fassaden, Aussenbauteile)

| Umfang | ja | nein | siehe … |
| --- | --- | --- | --- |
| Fassaden Die Fassaden sind (Gebäudehülle außen) als gesonderte Räumliche Einheiten (i. d. R. als Gebäudeabschnitte) einzeln erfasst und zu nummerieren, wobei die Nummern der Fassaden immer mit „F“ beginnen (z. B. „FN“ für Nordfassade, „FS“ für Südfassade, „FO“ für Ostfassade, „FW“ für Westfassade). |  |  |  |
| Beschreibungsmerkmale an Fassaden/(Gebäudeabschnitte) An jeder einzelnen Fassade sind die Angaben für „Länge“, „Höhe“ und „Fläche“ als Bruttowerte (ohne Öffnungen) zu erfassen. Für jede Fassade ist weiterhin - unterschieden nach der Materialart - die jeweilige Flächenangabe (vermindert um alle Öffnungsflächen) zu dokumentieren und mit den entsprechenden Beschreibungsmerkmalen abzubilden. |  |  |  |
| Ausstattungen an Fassaden/(Gebäudeabschnitte) Vorhandene Fallrohre und Regenrinnen sind mit ihrer „Materialart“ und der jeweiligen „Länge“ als Ausstattungen an der gesamten Fassade zu erfassen. |  |  |  |
| Fassaden-Räume Die Notwendigkeit zur Abbildung von "Fassadenräumen" und "Treppenräumen" hängt von der baulichen Situation ab und sind projektspezifisch mit dem Nutzer abzustimmen. |  |  |  |
| Ausstattungen an Fassaden-Räumen und Treppen-Räumen Sämtliche an der Fassade vorhandenen Ausstattungen (Beleuchtungseinrichtungen, Kameras, usw.) sind je Typ mit ihrer Menge und mit dem Beschreibungsmerkmal "allg. Identifikations-Nr. vor Ort" zu erfassen. |  |  |  |
| Außentreppen sind als Ausstattungen entweder an der Gesamtfassade oder an "Fassaden-/Treppen-Räumen" abzubilden werden und mit folgenden Beschreibungsmerkmalen zu beschreiben: |  |  |  |
| - allg. Fläche (als Projektionsfläche) |  |  |  |
| - Materialart |  |  |  |
| Rampen sind als Ausstattungen entweder an der Gesamtfassade oder an "Fassaden-/Treppen-Räumen" abzubilden werden und mit folgenden Beschreibungsmerkmalen zu beschreiben: |  |  |  |
| - Breite |  |  |  |
| - Länge |  |  |  |
| - Höhe |  |  |  |
| - allg. Fläche (als Projektionsfläche) |  |  |  |
| - Materialart |  |  |  |
| Überdachungen an Gebäuden sind als Ausstattungen entweder an der Gesamtfassade oder an "Fassaden-/Treppen-Räumen" abzubilden und mit folgenden Beschreibungsmerkmalen zu beschreiben: |  |  |  |
| - Breite |  |  |  |
| - Länge |  |  |  |
| - Höhe |  |  |  |
| - allg. Fläche (als Projektionsfläche) |  |  |  |
| - Materialart |  |  |  |
| Dachflächen Die Dachflächen sind im Baukörper (Gebäudehülle außen) im Geschoss „DA - Dachaufsicht“ zu dokumentieren und mit folgenden Beschreibungsmerkmalen zu beschreiben: |  |  |  |
| - Dachfläche |  |  |  |
| - Art des Daches |  |  |  |
| - Art der Dacheindeckung |  |  |  |
| Ausstattungen an der Dachfläche gesamt/(Gebäudeabschnitt) Vorhandene Fallrohre und Regenrinnen sind mit ihrer „Materialart“ und der jeweiligen „Länge“ als Ausstattungen an der gesamten Dachfläche zu erfassen. |  |  |  |
| Dach-Räume Dachterrassen, Pflanzflächen und weitere Räume mit Überdachungen sind als CAD-Räume zu definieren und unterhalb des Geschosses „DA - Dachaufsicht“ zu erfassen. Die Nummerierung dieser „Dach-Räume“ ist innerhalb des Gesamtgebäudes fortlaufend und eindeutig. |  |  |  |
| Die Raumnummern sollen mit folgenden Buchstaben beginnen: „DT“ – Dachterrassen, „DP“ - Pflanzflächen Dach, „DR“ - Sonstige Räume und anschließend zweistellig nummeriert werden. |  |  |  |
| „Dach-Räume“ erhalten keine Nutzungsart nach DIN 277-3:2005. Die einzelnen „Dach-Räume“ sind zusätzlich zu den vorhandenen Geometriewerten mit dem Beschreibungsmerkmal Deckentragfähigkeit zu beschreiben. |  |  |  |
| Ausstattungen an Dach-Räumen Gitterroste und Glasflächen sind als bauliche Ausstattungen zu erfassen und mit folgenden Beschreibungsmerkmalen zu beschreiben |  |  |  |
| - Breite |  |  |  |
| - Länge |  |  |  |
| - allg. Fläche |  |  |  |
| - Materialart |  |  |  |

| Lichtschächte Die Grundfläche von Lichtschächten sind im CAD (auf einem separaten Layer/Ebene) definiert und als einzelne Räume abzubilden. Die Zugehörigkeit des Lichtschachtes zum Geschoss wird durch die Unterkante des Lichtschachtes bestimmt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Die Raumnummern von Lichtschächten beginnen mit den Buchstaben „LS“ (Lichtschacht) und sind innerhalb des Geschosses (in der Logik der Fassadennummerierung) fortlaufend zu nummerieren. |  |  |  |
| Lichtschächte erhalten keine Nutzungsart nach DIN 277-3:2005. |  |  |  |
| Die einzelnen Lichtschächte sind zusätzlich zu den vorhandenen Geometriewerten mit dem Beschreibungsmerkmal „Materialart“ zu beschreiben. |  |  |  |
| Ausstattungen an Lichtschächten Die vorhandenen Roste sind als Ausstattungen zu erfassen und mit folgenden Beschreibungsmerkmalen zu beschreiben: |  |  |  |
| - Breite |  |  |  |
| - Länge |  |  |  |
| - allg. Fläche |  |  |  |
| - Materialart |  |  |  |

### 2.4	Sonstige Daten

| Umfang | ja | nein | siehe |
| --- | --- | --- | --- |