## Vertragsdaten
Energiespar-Contracting ¦ EGV, Anlage 2 - Objektliste
Übersicht Vertragsdaten
(Stand: xx.yy.zzzz)
Projektverantwortliche des AG (§ 3) | 1. | 2.
Name
Telefon (Durchwahl)
Email
Projektverantwortliche des AN (§ 3) | 1. | 2.
Name
Telefon (Durchwahl)
Email
Zustelladresse des AG (§ 3)
Dienststelle
Straße / Hausnummer
PLZ / Ort
Telefon (Durchwahl)
Fax
Zustelladresse des AN (§ 3)
Dienststelle
Straße / Hausnummer
PLZ / Ort
Telefon (Durchwahl)
Fax
Angebot
Vertragsregelung | Position | Erfolgsgarantie- Vertrag | Einheit
|  |  |  | netto | USt. | brutto
Ausführung der Projektierung | (1) | § 7.4. | Monate
Ablehnungsrecht des AG | (2) | § 7.6. | € |  | 0 | 0
Investitionen in Technische Geräte / Anlagen / Sachen in € | (3) | § 8.4. | € | 0 | 0 | 0
Investitionen in Planung / Engineering in € | (4) | § 8.4. | € |  | 0 | 0
Gesamtinvestitionen in € | (5)=(3)+(4) | § 8.4. | € | 0 | 0 | 0
Investitionen in Technische Geräte / Anlagen / Sachen in % | (6)=(3)/(5) | § 8.4. | % | #DIV/0!
Investitionen in Planung / Engineering in % | (7)=(4)/(5) | § 8.4. | % | #DIV/0!
Pflichtmaßnahmen | (8) | § 7.2.
Ausschlussmaßnahmen | (9) | § 7.2.
Baseline der Energie- und Medienkosten | (10) | § 10.3. | €/a | 0 |  | 0
(Durchschnittliche) Einspargarantie | (11) Details: siehe unten | § 10.2. | €/a | #DIV/0! |  | #DIV/0!
(Durchschnittlicher) Anteil AN in €/a (Grundvergütung) | (12) | § 11.1. | €/a |  | 0 | 0
Nachrichtlich: Anteil AN in % | (13)=(12)/(11) |  | % | #DIV/0!
Anteil AG in €/a (konstant über Laufzeit) | (14) | § 11.1. | €/a | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Nachrichtlich: Anteil AG in % | (15)=(14)/(11) |  | % | #DIV/0!
Nachrichtlich: Anteil AG im Verhältnis zu Baseline | (16)=(14)/(10) |  | % | #DIV/0!
Nachrichtlich: Grundvergütung AN über Vertragslaufzeit | (17) |  | € |  | 0 | 0
(Durchschnittliche) zukünftige Kosten AG | (18)=(10)-(11)+(12) |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Wetterstation | (19) | § 12.3. |  | 0
Referenzgradtagszahl | (20) | § 12.3. | Kd/a | 0
(Durchschnittlicher) Mit Einredeverzicht forfaitierter Betrag | (21) | § 15 | €/Jahr | #DIV/0!
Anteil Forfaitierung an Grundvergütung | (22)={12*(21)}/(12) | § 15 | % | #DIV/0!
Versicherung | (23) | § 17 | € |  | 0 | 0
Dauer der Vorbereitungsphase | (24) |  | Monate
Beginn der Hauptleistungsphase - vorgesehen am | (25) | § 10.1.
Dauer der Hauptleistungsphase | (26) | § 18.1. | a
Gerichtsstand | (27) | § 22
Details zu Position 11
Verbrauchsmedium (Wärmebereich: Endenergie) | Verbrauchs- reduzierung [kWh/a] bzw. [m³/a] | Leistungs- reduzierung [kW] | Kosteneinsparung netto [€/a] | USt | brutto
Wärmebereich - Einsparung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmebereich - Verbrauch KWK-Anlage (i.d.R. neg. Wert) | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Wärmebereich - Rückerstattungen Energiesteuer |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Wärmebereich - Verbrauch neuer Energieträger aufgrund Energie- trägersubsitution (neg. Wert) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektro - Einsparung Liegenschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektro - KWK-Zuschlag |  |  | 0 | 0 | 0
Elektro - Einspeisung öffentliches Netz | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wasser | 0 |  | 0 | 0 | 0
Abwasser | 0 |  | 0 | 0 | 0
Summe |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Anlagenbetreuung
Reaktionszeit des Servicepersonals des AN bei Störfällen
Art der Betreuung (z.B. 24h besetzte Servicestelle, …)
Qualifikation des vom AN eingesetzten Personals (Techniker, Ingenieur etc.)
Umsatzsteuer
allgemein | 19%
Wasser | 7%
Abwasser, KWK-Einnahmen ( Zuschlag, Energiesteuer, Einspeisung) | 0%
Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
nicht benötigtes Feld
Begriffsbestimmungen :
a) Technische Geräte / Anlagen / Sachen | alle körperlichen Gegenstände, die der AN als Energiesparmaßnahme in das Vertragsobjekt einbringt, gleich, ob es sich dabei um wesentliche Bestandteile im Sinne der §§ 93, 94 BGB oder um Zubehör im Sinne des § 97 BGB handelt, auch EDV-Programme, ausgenommen aber Scheinbestandteile im Sinne des § 95 BGB (siehe Planung / Engineering).
b) Planung/Engineering | alle Leistungen des AN, die als Ingenieur- oder Architektenleistung anzusehen sind, einschließlich Leistungen der Inbetriebnahme oder gebotene Mangeluntersuchungen. Aufzuführen sind hier ferner Scheinbestandteile im Sinne des § 95 BGB, soweit diese nach Vertragsende wieder entfernt werden sollen sowie Baubehelfe jeder Art.
Note on G47: Sollte im Bereich Wärme ein Energieträger mit einem niedrigeren Umsatzsteuersatz als der Standardsatz (aktuell 19%) verwendet werden, so ist die Brutto-Berechnung entsprechend anzupassen
Note on E54: Bitte Formel in Zelle oder Berechnung in diesem Kommentar eintragen
Note on G55: Gemäß Verfahrensbeschreibung 4.1 dürfen dem AG durch das Contracting keine höheren Brutto-Ausgaben als bisher entstehen
Note on D67: Sollten auch Mess-/Grundpreise eingespart werden, so sind diese im Tabellenblatt "Einsparung" in der jeweiligen Kostenspalte manuell hinzu zu addieren
Note on E67: Sollte im Bereich Wärme ein Energieträger mit einem niedrigeren Umsatzsteuersatz als der Standardsatz (aktuell 19%) verwendet werden, so ist die USt-Berechnung entsprechend anzupassen
Note on E68: Sollte im Bereich Wärme ein Energieträger mit einem niedrigeren Umsatzsteuersatz als der Standardsatz (aktuell 19%) verwendet werden, so ist die USt-Berechnung entsprechend anzupassen
Note on A69: Wenn ein neues BHKW ein älteres ersetzt und das neue BHKW niedrigere Leistungswerte hat, können die Werte auch positiv sein

## Gebäude allgemein
Energiespar-Contracting ¦ EGV, Anlage 2 - Objektliste
Gebäude allgemein
(Stand: xx.yy.zzzz)
Pos. | Name/Gebäudeart | Straße/Nr. PLZ Ort | NF [m²] | NGF [m²] | BGF [m²] | BRI [m³] | Geschoss-zahl | Baujahr | Ansprechpartner/in | Telefon / Email | Bemerkung
1 | Gebäude 1 | a | [6 empty] | xyz | 012 / 34 56 789
2 | Gebäude 2 | b | [6 empty] | xyz | 012 / 34 56 789
3 | Gebäude 3 | c | [6 empty] | xyz | 012 / 34 56 789
4 | Gebäude 4 | d | [6 empty] | xyz | 012 / 34 56 789
| Eingabefeld Auftraggeber |  |  | Über die Objektliste hinausgehende Informationen können den "Zusätzlichen Gebäudeinformationen" entnommen werden.
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
nicht benötigtes Feld
Note on B5: Der Name sollte eindeutig sein und kann bei Verwechslungsgefahr eine Adresse enthalten

## Gebäude sonstiges
Energiespar-Contracting ¦ EGV, Anlage 2 - Objektliste
Gebäude sonstiges
(Stand: xx.yy.zzzz)
Pos. | Name/Gebäudeart | Durchgeführte Sanierungsmaßnahmen (bitte Jahr und Maßnahme angeben) | Geplante Sanierungsmaßnahmen (bitte Jahr und Maßnahme angeben) | Geplante Nutzungsänderungen (bitte Jahr und Art angeben) | Betriebstechnisches Personal (bitte Anzahl, Qualifikation und Zuständigkeit eintragen)
0 | Liegenschaftsübergreifend
1 | Gebäude 1
2 | Gebäude 2
3 | Gebäude 3
4 | Gebäude 4
Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
nicht benötigtes Feld

## Bauphysik
Energiespar-Contracting ¦ EGV, Anlage 2 - Objektliste
Bauphysik
(Stand: xx.yy.zzzz)
Pos. | Name/Gebäudeart | Bauart Gebäude | Denkmal- schutz | offensichtliche bauliche Mängel | Sonnenschutz |  | Wärmedämmung | Bemerkung
[5 empty] | Allgemein | Regelung | - Außenwand (A) - Kellerdecke (K) - Oberste Geschoßdecke (G) - Dach (D) - Innen (I)
|  | leicht (<16 cm) / mittel (>24 cm) / schwer (>30 cm) | ja/nein |  | Art der Ausführung: H Hand / M Motor / F Folie / B baulich A Außen / I Innen | Hand (H) / Schaltuhr (S) - bitte mit Zeiten / Tageslichtabhängig (T) / Anbindung GLT (G) | Angabe ja/nein ggf. Art der Dämmung bzw. Dämmstärke
1 | Gebäude 1
2 | Gebäude 2
3 | Gebäude 3
4 | Gebäude 4
Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
nicht benötigtes Feld
Note on G7: ggf. nach Himmelsrichtungen trennen

## Nutzung
Energiespar-Contracting ¦ EGV, Anlage 2 - Objektliste
Nutzung
(Stand: xx.yy.zzzz)
Pos. | Name/Gebäudeart | Gebäudebereich / Sondernutzungen/ technische Anlagen | Sommer |  | Winter |  | Regeltoleranzen klimat. Bereiche Sommer |  | Regeltoleranzen klimat. Bereiche Winter |  | Absenk- temp. | Luftwechsel-rate (Über-/ Unterdruck) | Beleuchtung | Bemerkung
|  |  | T [°C] | r.F. [%] | T [°C] | r.F. [%] | ΔT [°C] | Δr.F. [%] | ΔT [°C] | Δr.F. [%] | T [°C] | 1/n | Lux/Lichtfarbe/…
1 | Gebäude 1 | Übergreifend
Raum 1
Außenbeleuchtung
…
2 | Gebäude 2
3 | Gebäude 3
4 | Gebäude 4
Pos. | Name/Gebäudeart | Gebäudebereich / Sondernutzungen/ technische Anlagen | Montag |  | Dienstag |  | Mittwoch |  | Donnerstag |  | Freitag |  | Samstag |  | Sonntag |  | Wochen- summe [h/ Woche] | Anzahl Betriebs- wochen/a | Wochen-end- summe [h/ Woche] | Anzahl Betriebs- wochen/a | Jahres- stunden [h/a]
|  |  | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis
1 | Gebäude 1 | Übergreifend | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 52.14 | 0 | 52.14 | 0
|  | Raum 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 52.14 | 0 | 52.14 | 0
|  | Außenbeleuchtung | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0 | 52.14 | 0 | 52.14 | 0
|  | … | [14 empty] | 0 | 52.14 | 0 | 52.14 | 0
2 | Gebäude 2 | [12 empty] | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 52.14 | 0 | 52.14 | 0
3 | Gebäude 3 | [15 empty] | 0 | 52.14 | 0 | 52.14 | 0
4 | Gebäude 4 | [15 empty] | 0 | 52.14 | 0 | 52.14 | 0
[19 empty] | Gesamtsumme |  | 0
Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
nicht benötigtes Feld
0
Note on C5: Grundsätzliche Vorgaben sowie - Sondernutzungen - Räume mit besonderen Raumluftkonditionen - abweichende Anforderungen an die technischen Anlagen zeitliche Vorgaben hinsichtlich der Regeltoleranzen sind zusätzlich anzugeben
Note on N5: nur bei Abweichungen von DIN, ... einzutragen
Note on C17: Grundsätzliche Vorgaben sowie - Sondernutzungen - Räume mit besonderen Raumluftkonditionen - abweichende Anforderungen an die technischen Anlagen zeitliche Vorgaben hinsichtlich der Regeltoleranzen sind zusätzlich anzugeben
Note on D17: bitte Uhrzeiten eintragen

## MSR GLT
Energiespar-Contracting ¦ EGV, Anlage 2 - Objektliste
MSR GLT
(Stand: xx.yy.zzzz)
Pos. | Name/Gebäudeart | Leit-/Inselzentrale Standort | angebundene Gebäude(teile) | Hersteller/Fabrikat/ Baujahr | Anzahl Informationsschwer-punkte (Unterstationen) pro GLT | Anzahl Datenpunkte pro GLT | Bemerkung/ erforderliche Reaktionszeit bei Störungen
1 | Gebäude 1
2 | Gebäude 2
3 | Gebäude 3
4 | Gebäude 4
Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
nicht benötigtes Feld
Note on C5: Falls Zentrale in einem weiteren Gebäude bitte vermerken

## Wärme
Energiespar-Contracting ¦ EGV, Anlage 2 - Objektliste
Wärme
(Stand: xx.yy.zzzz)
Pos. | Name/Gebäudeart | Heizenergieträger Vertragspartner | Information Zähler - Zähler-Nummer - Typ (Haupt-/Unterzähler) - Standort (Raumnr) - Zählerfaktor bei Mitversorgung: von welchem Gebäude aus? | Wärme-erzeuger-bezeichnung (z.B. WE I) | Heizungstyp - PWW - PHW - ND - HD | Nenn-leistung [kW] | Auslegungs-temperatur (Kesselkreis) VL / RL [°C] | Bemerkung / Einsparpotential / erforderliche Reaktionszeit bei Störungen | Funktionsschemen, Anlagenbilder, … liegen bei? Ja / nein
1 | Gebäude 1
2 | Gebäude 2
3 | Gebäude 3
4 | Gebäude 4
Klassifikation Wärmeerzeuger
| Wärmeerzeugung |  | Regelung
We_x | - Spezialkessel - Wechselbrandkessel - Konstanttemperaturkessel (Standard-Heizkessel) - Niedertemperaturkessel - Brennwertkessel - Fernwärme-Hausanschlussstation (direkt / indirekt / Eigentum des EVU) - Fernwärme-Unterstation (direkt / indirekt) - KWK-Anlage, etc | Hersteller / Fabrikat/ Baujahr | bei Mehrkesselanlage - EB (Einzelbetrieb) - PB (Parallelbetrieb) - KF (Kesselfolgeschaltung) - GL (Grundlast) - SL (Spitzenlast) | Regelungstechnik - Analog - Digital - Anbindung GLT
WE I | [6 empty] | Abkürzungen
… | [6 empty] | PWW | Pumpen-Warmwasserheizung (< 120°C)
[7 empty] | PHW | Pumpen-Heißwasserheizung (> 120°C)
[7 empty] | ND | Niederdruck-Dampfheizung (< 0,5 bar)
[7 empty] | HD | Hochdruck-Dampfheizung (> 0,5 bar)
bei Abweichung von allgemeinen Vorgaben Nutzungszeiten bitte im Tabellenblatt Nutzung eintragen !!!!
Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
nicht benötigtes Feld
Note on I5: Bitte hier genau recherchieren und auch zufällig erhaltene Informationen bewerten - ggf Text im Kommentar oder einem gesonderten Textteil - wie beurteilen Sie die Funktion, Zustand und Nutzung der Anlage allgemein Sind folgende Punkte bekannt (Liste nicht abschließend)? - gibt es hydraulische Probleme die praktisch zu einer Aufhebung der Nachtabsenkung geführt haben - wie sind die Reglereinstellungen zu bewerten (Zeit, Absenktemp, Heizkurve etc.) Bei Wärmeerzeugern: - neuwertig, alt aber gut, hoher Abgasverlust etc. - Kesselfolge funktioniert - Kesselschieber verhindern Durchströmung Bei Verteilungen: - allgemeiner Zustand: alles abgängig, teilweise saniert, überwiegend geregelte Pumpen etc. - Zustand der Isolierung - Funktion Gängigkeit

## Lüftung
Energiespar-Contracting ¦ EGV, Anlage 2 - Objektliste
Lüftung
(Stand: xx.yy.zzzz)
Pos. | Name/Gebäudeart | Standort Raumnr | Lüftungsanlage / versorgter Bereich | Hersteller/ Fabrikat/ Baujahr | Grund-funktionen (Entlüften/ Belüften/ Umluft) | Thermodynamische Funktionen (Heizen/ Kühlen/ Entfeuchten/ Befeuchten {mit Angabe Art}) | WRG (j/n) wenn ja: Bauart | Luftmengen [m³/h] | bei Zuluftanl.: Anteil Außenluft [%] | Regelung (analog/ digital/ über GLT) FU (ja/nein) | Bemerkung / Einsparpotential/ erforderliche Reaktionszeit bei Störungen | Funktionsschemen, Anlagenbilder, … liegen bei? Ja / nein
1 | Gebäude 1 |  | Zuluftanlage x
2 | Gebäude 2
3 | Gebäude 3
4 | Gebäude 4
bei Abweichung von allgemeinen Vorgaben Nutzungszeiten bitte im Tabellenblatt Nutzung eintragen !!!!
Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
nicht benötigtes Feld
Note on C5: bitte eindeutige Bezeichnung wählen
Note on D5: bitte eindeutige Bezeichnung wählen
Note on L5: Bekannte Informationen bewerten - gegf Text im Kommentar oder einem gesonderten Textteil - wie beurteilen Sie die Funktion, Zustand und Nutzung der Anlage -etc

## Kälte
Energiespar-Contracting ¦ EGV, Anlage 2 - Objektliste
Kälte
(Stand: xx.yy.zzzz)
Pos. | Name/Gebäudeart | Standort Kälteanlage Raumnr. (ggf. mit Bezeichnung) | Zentral/dezentral Versorgter Bereich | Hersteller/ Fabrikat/ Baujahr | Bauart | Kältemittel | Kälteleistung [kW] | elektr. Anschluß-leistung [kW] | Kondensator-kühlung (Art der Rückkühlung) Freie Kühlung möglich? | Temperaturen Kaltwassersatz VL/RL [°C] | Temperaturen Kältekreis VL/RL [°C] | Regelung (analog/ digital/ über GLT) | Bemerkung / Einsparpotential/ erforderliche Reaktionszeit bei Störungen | Funktionsschemen, Anlagenbilder, … liegen bei? Ja / nein
1 | Gebäude 1
2 | Gebäude 2
3 | Gebäude 3
4 | Gebäude 4
Abkürzungen
| VL | Vorlauf
| RL | Rücklauf
Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
nicht benötigtes Feld
Note on C5: bitte eindeutige Bezeichnung wählen
Note on L5: ggf. pro Kältekreis einzeln anführen
Note on N5: Bitte hier genau recherchieren und auch zufällig erhaltene Informationen bewerten - gegf Text im Kommentar oder einem gesonderten Textteil - wie beurteilen Sie die Funktion, Zustand und Nutzung der Anlage -etc

## Elektro
Energiespar-Contracting ¦ EGV, Anlage 2 - Objektliste
Elektro
(Stand: xx.yy.zzzz)
Pos. | Name/Gebäudeart | Vertragspartner | Information Zähler - Zähler-Nummer - Typ (Haupt-/Unterzähler) - Standort (Raumnr) - Zählerfaktor bei Mitversorgung: von welchem Gebäude aus? | Standort Verteiler bzw. Unterverteiler (Raumnr.) | Innenbeleuchtung kurze Beschreibung der maßgeblichen Leuchtentypes | Innenbeleuchtung Steuerung/ Regelung: (von Hand Zeitschaltuhr über GLT Tageslichtabhängig Bewegungsmelder) | Außenbeleuchtung kurze Beschreibung der maßgeblichen Leuchtentypes | Außenbeleuchtung Steuerung/ Regelung: (von Hand Zeitschaltuhr über GLT Tageslichtabhängig Bewegungsmelder) | Bemerkung / Einsparpotential/ erforderliche Reaktionszeit bei Störungen | Funktions-schemen, Anlagenbilder, … liegen bei? Ja / nein
1 | Gebäude 1
2 | Gebäude 2
3 | Gebäude 3
4 | Gebäude 4
Großverbraucher
|  | Verbraucher (außer HLK-Anlagen und Beleuchtung) | Anschlussleistung [kW] | Nutzungsdauer [h/d] | Bemerkung: Sonstiger Energiebedarf (z.B. Kälte)
1 | Gebäude 1
2 | Gebäude 2
3 | Gebäude 3
4 | Gebäude 4
| System zur Reduzierung von elektrischen Lastspitzen (E-Max-Anlage) |  |  |  | Sonstige elektrische Anlagen zur Kostenreduzierung wie z.B. Spannungsreduzierung, Kompensationsanlage vorhanden? Ja/nein und wenn ja, welche?
Installiert ja / nein
Einbaujahr
Aufgeschaltete E-Verbraucher
Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
nicht benötigtes Feld
Note on J5: Bitte hier genau recherchieren und auch zufällig erhaltene Informationen bewerten - gegf Text im Kommentar oder einem gesonderten Textteil - wie beurteilen Sie die Funktion, Zustand und Nutzung der Anlage -etc

## Wasser¦Abwasser
Energiespar-Contracting ¦ EGV, Anlage 2 - Objektliste
Wasser / Abwasser
(Stand: xx.yy.zzzz)
Pos. | Name/Gebäudeart | Vertragspartner Kaltwasser | Information Kaltwasserzähler - Zähler-Nummer - Typ (Haupt-/Unterzähler) - Standort (Raumnr) - Zählerfaktor bei Mitversorgung: von welchem Gebäude aus? | Information Warmwasserzähler - Zähler-Nummer - Typ (Haupt-/Unterzähler) - Standort (Raumnr) - Zählerfaktor bei Mitversorgung: von welchem Gebäude aus? | Art WW-Versorgung? Zentrale Trinkwassererwärmung dezentrale Trinkwassererwärmung | bei dezentraler Trinkwasserwärmung: - Anzahl Wassererwärmer (geschätzt) - Wassererwärmung vorrangig + elektr. Durchlauferhitzer + elektr. Untertischspeicher + gasbefeuerter Durchlauferhitzer - Anzahl Einzelgeräte > 2 kW | Bemerkung/Einsparpotential/ erforderliche Reaktionszeit bei Störungen | Funktionsschemen, Anlagenbilder, … liegen bei? Ja / nein
1 | Gebäude 1
2 | Gebäude 2
3 | Gebäude 3
4 | Gebäude 4
Sanitäranlagen
Besonderheiten
Anzahl der Waschbecken [Stck]
Anzahl der Duschen [Stck]
Anzahl der Toiletten [Stck]
Anzahl der Urinale [Stck]
Wasseraufbereitung ja/nein und wenn ja, welche?
Sonstige Wasserverbraucher
Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
nicht benötigtes Feld
Note on H5: Bitte hier genau recherchieren und auch zufällig erhaltene Informationen bewerten - gegf Text im Kommentar oder einem gesonderten Textteil - wie beurteilen Sie die Funktion, Zustand und Nutzung der Anlage -etc

## Baseline
Energiespar-Contracting ¦ EGV, Anlage 2 - Objektliste
Baseline
(Stand: xx.yy.zzzz)
Wärme
|  |  | Verbrauch und Leistungsübersicht der letzten abgerechneten Jahre | [9 empty] | Berechnung der Baseline
|  |  | Verbrauch - ohne Gradtagsbereinigung |  |  | Verbrauch - mit Gradtagsbereinigung |  |  |  | Leistung |  |  | Baseline Kosten Wärme [€/a]: |  |  | 0
Pos. | Name/Gebäudeart | Energie- träger | Jahr: kWh | Jahr: kWh | Jahr: kWh | ggf. fester Witterungsunabhängiger Anteil (WU) % | Jahr: kWh | Jahr: kWh | Jahr: kWh | Jahr: kW | Jahr: kW | Jahr: kW | Baseline Arbeit kWh/a | Referenzpreis Arbeit €/kWh | Baseline Arbeit €/a | Baseline Leistung kW | Referenzpreis Leistung €/kWa | Baseline Leistung €/a | Baseline Mess-/ Grundpreis, etc €/a
Gradtagszahl
| SUMME |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
z.B. 2 | z.B. Gebäude 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
z.B. 4 | z.B. Gebäude 4 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
ggf. direkter Eintrag, bei variablem Anteil WU
Jahr/e
[12 empty] | Baseline-Jahr Arbeit |  |  |  | Wetterstation
Baseline-Jahr Referenzpreis
Strom
|  | Verbrauch und Leistungsübersicht der letzten abgerechneten Jahre | [8 empty] | Berechnung der Baseline
|  | Verbrauch - HT |  |  | Verbrauch - NT |  |  | Leistung |  |  | Baseline Kosten Strom [€/a]: |  |  |  | 0
Pos. | Name/Gebäudeart | Jahr: kWh | Jahr: kWh | Jahr: kWh | Jahr: kWh | Jahr: kWh | Jahr: kWh | Jahr: kW | Jahr: kW | Jahr: kW | Baseline Arbeit HT kWh/a | Baseline Arbeit NT kWh/a | Referenzpreis Arbeit HT €/kWh | Referenzpreis Arbeit NT €/kWh | Baseline Arbeit €/a | Baseline Leistung kW | Referenzpreis Leistung €/kWa | Baseline Leistung €/a | Baseline Mess-/ Grund-preis, etc €/a
| SUMME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
z.B. 1 | z.B. Gebäude 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
z.B. 3 | z.B. Gebäude 3 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
[15 empty] | 0 |  |  | 0
[15 empty] | 0 |  |  | 0
Jahr/e
Baseline-Jahr Arbeit
Baseline-Jahr spez. Kosten
Wasser / Abwasser
|  | Verbrauch und Leistungsübersicht der letzten abgerechneten Jahre | [5 empty] | Berechnung der Baseline
|  | Verbrauch | [5 empty] | Baseline Kosten Wasser/Abwasser [€/a]: |  |  |  |  | 0
Pos. | Name/Gebäudeart | Jahr: Wasser m³ | Jahr: Wasser m³ | Jahr: Wasser m³ | Jahr: Abwasser m³ | Jahr: Abwasser m³ | Jahr: Abwasser m³ | Baseline Wasser m³/a | Baseline Abwasser m³/a | Referenzpreis Wasser €/m³ | Referenzpreis Abwasser €/m³ | Baseline Kosten Wasser €/a | Baseline Kosten Abwasser €/a | Baseline Mess-/ Grund-preis, etc €/a
| SUMME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z.B. 2 | z.B. Gebäude 2 | [10 empty] | 0 | 0
z.B. 3 | z.B. Gebäude 3 | [10 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
Jahr/e
Baseline-Jahr Verbrauch
Baseline-Jahr spez. Kosten
Alle Preise sind netto-Werte / in Verbrauchspreisen enthaltene Zuschläge z.B. aufgrund KWK-, EEG-Gesetz oder auch Steuern (außer USt) dürfen nicht weggelassen werden !!!
Hinweise: Baseline Verbrauch: Der angegebene Verbrauch bezieht sich auf den Zeitraum 1.1. bis 31.12. des jeweiligen Jahres . Weicht die Abrechnungsperiode vom Kalenderjahr ab, so ist der Verbrauch entsprechend umzurechnen (witterungsabhängig: mittels Gradtagszahlen / witterungsunabhängig: linear) Pro Gebäude die für die Baseline heranzuziehenden Jahre sinnvoll auswählen (z.B. Mittelwert über die 3 Jahre verwenden oder aufgrund Veränderungen können nur 2 herangezogen werden, ...). Bei den Gebäuden (sofern pro Gebäude unterschiedliche Grundlagen verwendet werden) bzw. den Feldern mit den Jahresangaben bitte erläuternde Kommentare einfügen Referenzpreise: Pro Energieträger bzw. Medium einen sinnvollen Referenzpreis ansetzen (z.B. Mischpreis aus 3 Jahren oder aufgrund zu erwartender Preissteigerungen den Wert des aktuellen Jahres, …). Bei den Gebäuden (sofern pro Gebäude unterschiedliche Grundlagen verwendet werden) bzw. den Feldern mit den Jahresangaben bitte erläuternde Kommentare einfügen Elektro: für HT und NT bitte identische/s Jahr/e beim Baselinejahr und Preis verwenden
| Eingabefeld Auftraggeber |  | farbige Felder !!! Zeilen 8, 24, 40: Bitte hinter "Jahr:" die jeweilige Jahreszahl eintragen
berechnetes Feld
nicht benötigtes Feld
Note on A8: hier ggf. nur relevante Gebäude eintragen
Note on B8: hier ggf. nur relevante Gebäude eintragen
Note on C8: Zur Umrechnung von Liter Öl bzw m³ Gas bitte ggf. selber geeignete Spalten einfügen
Note on H9: GTZ langjähriges Mittel
Note on A24: hier ggf. nur relevante Gebäude eintragen
Note on B24: hier ggf. nur relevante Gebäude eintragen
Note on A40: hier ggf. nur relevante Gebäude eintragen
Note on B40: hier ggf. nur relevante Gebäude eintragen

## Einsparung
Energiespar-Contracting ¦ EGV, Anlage 2 - Objektliste
Übersicht Einsparungen - NETTO-Werte
(Stand: xx.yy.zzzz)
Wärmeverbräuche beziehen sich auf die Endenergie
|  |  | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Wärme Einsparung Energieträger (1) beziehungsweise Verbräuche der substituierenden Energieträger |  |  | Strom Liegenschaft (incl. Anteil KWK-Zuschlag der gesamten erzeugten KWK-Strommenge) |  |  |  | Wasser |  | Abwasser |  | Einspeisung ins öffentliche Netz ohne Anteil KWK-Zuschlag
|  |  |  | kWh/a | kW | Euro/a | kWh/a (HT) | kWh/a (NT) | kW | Euro/a | m³/a | Euro/a | m³/a | Euro/a | kWh/a | kW | Euro/a
Einsparung durch Verbrauchsminderung |  | Maßnahme 1: | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Hinweis zu KWK-Anlagen - (Tabelle gültig für Vergütung gem. KWK-Gesetz): (Kommt bei der Vergütung das EEG-Gesetz zur Anwendung, so sind die hierfür angesetzten Einspar-Beträge gesondert anzugeben.) Den neuen Energieträger 2 bitte in der entsprechenden Untertabelle eintragen. Ebenso sind ggf. die Preise für den Energieträger sowie die Energiesteuererstattung einzutragen und nachzuweisen (siehe Verfahrensbeschreibung, Nr. 4.2). Die in der Haupttabelle anzugebenden Kosten für z.B. den KWK-Zuschlag sind Durchschnittswerte über die Vertragslaufzeit. Der zeitlichen Verlauf der realen Kosten (z.B. KWK-Zuschlag) kann dem Tabellenblatt "Einspar-Entwickl" entnommen werden. Da für KWK-Anlagen >50 kW_elektr mit Wegfall der KWK-Vergütung gem. § 4 Nr. 2 KWKG auch die Abnahmeverpflichtung der Netzbetreiber entfällt, wird die Vergütung des Contractors neben dem Wegfall der KWK-Vergütung auch um den mit dem Wegfall der Abnahmeverpflichtung verbundenen Wegfall der Einspeisevergütung reduziert. Die genauen Auswirkungen auf die Einspargarantie kann im Tabellenblatt "Einspar-Entwickl" entnommen werden. Energieträgersubstitution Den neuen Energieträger bitte in der entsprechenden Untertabelle eintragen. Ebenso sind ggf. die Preise für den Energieträger einzutragen und nachzuweisen (siehe Verfahrensbeschreibung, Nr. 4.2) Allgemeine Hinweise: - Der Energieträger 2 kann mit dem Energieträger 1 identisch sein, wenn z.B. Gas für einen Niedertemperaturkessel eingesetzt wurde und es sich um eine gasbetriebene KWK-Anlage handelt - Sollten es mehr Maßnahmen sein, als in den Zeilen 9 bis 17 vorgesehen, dann bitte weitere Zeilen einfügen - Sollten zusätzliche Maßnahmen eingetragen werden, bitte prüfen, ob die Summenbezüge noch passen - Bei Gas sind die Verbräuche auf den Brennwert Hs zu beziehen - Die Bezeichnung KWK-Anlage kann mehr als eine Anlage (z.B. 2 BHKW) umfassen
|  | Maßnahme 2: | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Maßnahme 3: | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Maßnahme 4: | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Maßnahme 5: | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Maßnahme 6: | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Maßnahme 7: | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Maßnahme 8: | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Maßnahme 9: | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Summe "Einsparungen" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kontrollsumme |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Einsparungen auf Gebäude aufgeteilt |  | z.B. Gebäude 2 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  | z.B. Gebäude 3 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  | z.B. Gebäude 4 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Einsparung durch Substitution | Entfall KWK-Anlage(n) | Entfallene KWK-Anlage: Mehrung des Endenergieverbrauchs bei vorhandenen Wärmerzeugern sowie Strom durch der Wegfall KWK-Anlage (jeweils negative Werte)
Entfallene KWK-Anlage: Minderverbrauch des von der KWK-Anlage genutzten Endenergieträgers (meist Gas; aufgrund Stilllegung)
| neue KWK-Anlage(n) | neue KWK-Anlage: Minderung des Endenergieverbrauchs bei vorhandenen Wärmerzeugern durch neue KWK-Anlage
|  | neue KWK-Anlage: Verbrauch neuer Energieträger 2 (negativer Wert) (spez. Kosten gem. UT2) |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | neue KWK-Anlage: Energiesteuererstattung (Vergütung gem. UT3) |  |  |  | #DIV/0!
neue KWK-Anlage: KWK-Zuschlag f. den kompletten erzeugten Strom (Leistungswerte gem. UT1, Vergütung gem. UT 3)
|  | neue KWK-Anlage: in Liegenschaft eingespeister Strom | [7 empty] | 0
|  | neue KWK-Anlage: ins öffentliche Netz eingespeister Strom (Vergütung gem UT3) | [14 empty] | 0
| Energieträgersubstitution | Energieträgersubstitution (durch Energieträger 3): Minderung ursprünglicher Energieträger 1
|  | Energieträgersubstitution (durch Energieträger 3): Verbrauch neuer Energieträger 3 (negativ) ( spez. Kosten gem. UT2) |  |  |  | 0
|  | Summe "Substitution" |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Gesamtsumme |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Summe Einsparung Gesamt | #DIV/0!
|  | CO2-Einsparung [t CO2 / a] (spez. Werte siehe Vergabegrundsätze 2.3) |  |  | Dauer der Hauptleistungs- phase [a]: |  | 0
|  | KWK-Anlage 1 neu - Leistung (Untertabelle 1a, UT1a) | [7 empty] | KWK-Anlage 2 neu - Leistung (Untertabelle 1b, UT1b)
|  |  |  | 1 | 2 | 3=1x2 | 4 | 5 = 3/4 | [5 empty] | 1 | 2 | 3=1x2 | 4 | 5 = 3/4
|  | falls zutreffend ausfüllen, sonst bitte leer lassen |  | angesetzte Laufzeit [h/a] | (Abgabe-) Leistung [kW] | Erzeugung [kWh/a] | Wirkungsgrad KWK-Anlage | Endenergie-verbrauch KWK-Anlage [kWh/a] |  | falls zutreffend ausfüllen, sonst bitte leer lassen |  |  |  | angesetzte Laufzeit [h/a] | (Abgabe-) Leistung [kW] | Erzeugung [kWh/a] | Wirkungsgrad KWK-Anlage | Endenergie-verbrauch KWK-Anlage [kWh/a]
|  | Erzeugung | SUMME |  |  | 0 |  | 0 |  | Erzeugung |  | SUMME |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Strom |  |  | 0 | [5 empty] | Strom |  |  |  | 0
|  |  | Wärme |  |  | 0 | [5 empty] | Wärme |  |  |  | 0
|  | Randbedingung | Inbetriebnahmejahr |  | 1 |  |  |  |  | Randbedingung |  | Inbetriebnahmejahr |  |  | 1
|  |  | angesetzte jährliche el. Leistungseinsparung [kW_el/a] |  | 0 | [6 empty] | angesetzte jährliche el. Leistungseinsparung [kW_el/a]
|  |  | Einsparung Wärmekosten aufgrund KWK-Anlage abzgl. Mehrkosten durch Brennstoff KWK-Anlage (Mehrkosten: negativer Wert) [€/a] | [8 empty] | Einsparung Wärmekosten aufgrund KWK-Anlage abzgl. Mehrkosten durch Brennstoff KWK-Anlage (Mehrkosten: negativer Wert) [€/a]
|  |  | Einspeisung KWK-Anlage ins öffentliche Netz [kWh/a] | [8 empty] | Einspeisung KWK-Anlage ins öffentliche Netz [kWh/a]
|  | Ergebnisse | Energiesteuererstattung [€/a] |  | 0 |  |  |  |  | Ergebnisse |  | Energiesteuererstattung [€/a] |  |  | 0
|  |  | KWK-Zuschlag (während Gewährung) [€/a] Anteil Eigenversorgung |  | #DIV/0! | [6 empty] | KWK-Zuschlag (während Gewährung) [€/a] Anteil Eigenversorgung |  |  | #DIV/0!
|  |  | KWK-Zuschlag (während Gewährung) [€/a] Anteil Einspeisung ins öffentliche Netz |  | #DIV/0! | [6 empty] | KWK-Zuschlag (während Gewährung) [€/a] Anteil Einspeisung ins öffentliche Netz |  |  | #DIV/0!
|  | Energieträgersubstitution (Untertabelle 2, UT2) |  |  |  |  | Vergütung KWK-Anlage (<2 MW elektr.; "Neuanlage") (Untertabelle 3, UT3)
|  | Spez. Kosten neue Energieträger Wärme |  | spez. Kosten Arbeit [€/kWh] | spez. Kosten Leistung [€/kW*a] |  | KWK-Zuschlag sowie Vergütung für ins Liegenschaftsnetz bzw. ins öffentl. Netz eingespeisten Strom: - gem. KWK-Gesetz - Liegenschaftsnetz: EEG-Gesetz berücksichtigt - öffentliche Netz: EEX-Börse / verm. Netznutzung |  |  |  | spez. Vergütung Arbeit <=50 kW el. [€/kWh_el] | spez. Vergütung Arbeit >50 kW el. und <= 100 kW el. [€/kWh_el]
|  | Energieträger 2 (KWK-Anlage): _______________________________________ |  |  |  |  | Vergütung gem. KWK-Gesetz (KWK-Zuschlag) Anteil Eigenversorgung; Dauer: 60.000 bzw. 30.000h |  |  |  | 0.04 | 0.03
|  | angesetzte Preise Energieträger 2 |  |  |  |  | Vergütung gem. KWK-Gesetz (KWK-Zuschlag) Anteil Einspeisung öffentl. Netz; Dauer: 60.000 bzw. 30.000h |  |  |  | 0.08 | 0.06
|  | Energieträger 3 (Et-Substitution): _______________________________________ |  |  |  |  | Vergütung eigengenutzter Strom (HT und NT)
|  | angesetzte Preise Energieträger 3 |  |  |  |  | ins öffentliche Netz eingespeister Strom (Stromverkauf)
[7 empty] | Energiesteuererstattung |  |  |  | [€/kWh]
[7 empty] | für den von der KWK-Anlage verbrauchtem Energieträger |  |  |  | 0.0055
Erläuterung:
|  | Primärenergie: | Energie in der Form, wie sie in der Natur vorkommt (z.B. Rohöl)
|  | Endenergie: | Energie in der Form. wie sie beim Konsument ankommt (z.B. Heizöl, Pellet, Erdgas)
|  | Nutzenergie: | Form der Energie, in der sie vom Konsumenten verwendet wird (z.B. Licht)
Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
nicht benötigtes Feld
Note on H8: Aus Gründen der rechnerischen Vereinfachung wurde die komplette Vergütung gem. KWK-Gesetz hier hinzugeschlagen. Am Gesamtwert gegenüber einer Aufteilung "Einspeisung in die Liegenschaft" und "Einspeisung ins öffentliche Netz" ergibt sich dadurch keine Änderung Bei Bedarf können die grau hinterlegten Felder an die Bedürfnisse angepasst werden - dies ist sichtbar zu kennzeichnen und nachvollziehbar darzustellen
Note on A10: Hier sind ausschließlich Maßnahmen, die unmittelbar zu Verbrauchseinsparungen führen, einzutragen Einsparungen durch Substitution bzw. BHKW sind bei "Substitution" einzutragen
Note on C26: Entfallen mit der Stilllegung einer KWK-Anlage weitere Einsparungen (z.B. Rückerstattung Energiesteuer, KWK-Vergütung) , so sind diese in dieser Zeile mit einzurechnen. Beispielsweise: - Energiesteuer im Bereich Wärme - KWK-Vergütung im Bereich Strom
Note on C28: Ggf. mittleren Wert über Vertragslaufzeit eintragen
Note on E29: Wert der KWK-Anlage 2 wird auf durchschnittlichen Wert umgerechnet
Note on G30: Wert der KWK-Anlage 2 wird auf durchschnittlichen Wert umgerechnet
Note on K31: Bitte ggf. über die Vertragslaufzeit gemittelten KWK-Zuschlag eintragen Bitte Formel eintragen
Note on H32: Durchschnittswert von beiden KWK-Anlagen über die Vertragslaufzeit angeben bitte Formel eintragen
Note on I32: Durchschnittswert von beiden KWK-Anlagen über die Vertragslaufzeit angeben bitte Formel eintragen
Note on P33: Bei unterschiedlichen Inbetriebnahmezeitpunkten bzw. nicht dauerhaft garantierter Abnahmeverpflichtung des Netzbetreibers (KWK-Anlage > 50 kW_el) ist hier ein durchschnittlicher Wert über alle Jahre einzutragen
Note on R33: Bitte beachten Sie den Kommentar bei den ins öffentliche Netz eingespeisten kWh
Note on D40: Bitte Formel eintragen
Note on H45: Bitte beachten, dass in Spalte 2 (Strom) die Abgabeleistung der KWK-Anlage angegeben ist - dies ist beim Wirkungsgrad zu berücksichtigen Bei einer Gas-KWK-Anlage ist hier die Umrechnung auf den Brennwert Hs mit einzurechnen.
Note on R45: Bitte beachten, dass in Spalte 2 (Strom) die Abgabeleistung der KWK-Anlage angegeben ist - dies ist beim Wirkungsgrad zu berücksichtigen Bei einer Gas-KWK-Anlage ist hier die Umrechnung auf den Brennwert Hs mit einzurechnen.
Note on D46: Es ist die el. Abgabeleistung einzutragen - je nach Hersteller ist ggf. der Eigenbedarf abzuziehen
Note on M46: Es ist die el. Abgabeleistung einzutragen - je nach Hersteller ist ggf. der Eigenbedarf abzuziehen
Note on F48: "1": bedeutet mit Beginn der HL-Phase; "2" bedeutet 1 Jahr später, ...
Note on F50: Bitte Formel eintragen
Note on P50: Bitte Formel eintragen
Note on F51: Der Wert wird benötigt, da bei KWK-Anlagen >50 kW_elektr. mit Wegfall der KWK-Vergütung die Abnahmeverpflichtung des Netzbetreibers entfällt - somit kann nach diesem Zeitpunkt keine Vergütung für den ins öffentliche Netz eingespeisten Strom mehr angesetzt werden.
Note on P51: Der Wert wird benötigt, da bei KWK-Anlagen >50 kW_elektr. mit Wegfall der KWK-Vergütung die Abnahmeverpflichtung des Netzbetreibers entfällt - somit kann nach diesem Zeitpunkt keine Vergütung für den ins öffentliche Netz eingespeisten Strom mehr angesetzt werden.
Note on F54: Um den KWK-Zuschlag korrekt abzubilden, muss im Tabellenblatt "Einspar-Entwickl" bei Bedarf der KWK-Zuschlag in einem Jahr korrigiert werden
Note on P54: Um den KWK-Zuschlag korrekt abzubilden, muss im Tabellenblatt "Einspar-Entwickl" bei Bedarf der KWK-Zuschlag in einem Jahr korrigiert werden
Note on F60: ggf. Einheit anpassen
Note on H60: Leistungsangaben: Abgabeleistung gem. KWK-Gesetz
Note on L63: Voraussetzung: die KWK-Anlage ist hocheffizient im Sinne des § 53a Absatz 1 Satz 3 des Energiesteuergesetzes und erreicht einen Monats- oder Jahresnutzungsgrad von mindestens 70 Prozent nach § 53a Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 Energiesteuergesetz
Note on L64: Kosten bitte in diesem Kommentar aufgliedern

## Einspar-Entwickl
Energiespar-Contracting ¦ EGV, Anlage 2 - Objektliste
Einsparungen - zeitliche Entwicklung - NETTO-Werte
(Stand: xx.yy.zzzz)
|  | lfd. Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | SUMME | Durchschnitt Laufzeit
Garantierte Energiekosteneinsparung [€/a] (nur während Vertragslaufzeit) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Garantierte Energiekosteneinsparung [€/a] (nur während Vertragslaufzeit)
Beteiligung AG in Garantieeinsparung [€/a] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Beteiligung AG in Garantieeinsparung [€/a]
Grundvergütung Contractor [€/a] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Grundvergütung Contractor [€/a]
Forfaitierter Betrag [€/a] | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | Forfaitierter Betrag [€/a]
Anteil Forfaitierung an Grundvergütung [%] |  |  | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | #DIV/0! |  | Anteil Forfaitierung an Grundvergütung [%]
Grundlagen:
Dauer der Hauptleistungsphase [a]: |  |  | 0
Beteiligung AG an Garantieeinsparung [€/a]: |  |  | #DIV/0!
KWK-Anlage1: angesetzter Zeitraum für Zahlung Zuschlag gem. KWKG [a] |  |  | 0
KWK-Anlage2: angesetzter Zeitraum für Zahlung Zuschlag gem. KWKG [a] |  |  | 0
Einsparwerte:
Einspargarantie Wärmeenergie-Kosten (ohne KWK-Anlage) [Euro/a] | Einspargarantie Elektroenergie-Kosten (ohne KWK-Anlage) [Euro/a] | Einspargarantie Wasser / Abwasser-Kosten [Euro/a] | durchschnittl. Wärmeenergie-Kosten durch KWK-Anlage [Euro/a] | durchschnittl. Energiesteuer-erstattung und sonstige Einsparungen [Euro/a] | durchschnittl. Stromerzeugung durch KWK-Anlage [Euro/a] | durchschnittl. KWK-Zuschlag KWK-Anlage [Euro/a] | durchschnittl. Einspar-garantie = Summe der Kosten [Euro/a]
0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Einspargarantie Kosten (Summenwerte nur während Vertragslaufzeit)
|  | lfd. Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | SUMME | Durchschnitt Laufzeit
Basis Wärme (komplett mit KWK-Anlagen, ohne KWK-Zuschlag) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Basis Wärme (komplett mit KWK-Anlage, ohne KWK-Zuschlag)
Basis Wärme (ohne KWK-Anlagen) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Wärme KWK-Anlagen (ohne KWK-Zuschlag) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Elektro (komplett mit KWK-Anlagen, ohne KWK-Zuschlag) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Basis Elektro (komplett mit KWK-Anlage, ohne KWK-Zuschlag)
Basis Elektro (ohne KWK-Anlagen) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Elektro KWK-Anlagen (ohne KWK-Zuschlag) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Wasser/Abwasser |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Basis Wasser/Abwasser
Basis Energiesteuererstattung und sonstige Einsparungen |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Basis Energiesteuererstattung und sonstige Einsparungen
Basis Sonstige Einsparungen |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Energiesteuererstattung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis KWK-Zuschlag ges. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Basis KWK-Zuschlag ges.
[14 empty] | Gesamtsumme | 0 | #DIV/0!
Übersicht KWK-Anlagen
KWK-Anlage 1
Abfrage "derzeit Zahlung KWK-Zuschlag" (1 = ja)? |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Einsparung Wärme durch KWK-Anl. (Mehrkosten: negative Werte) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Einsparung durch eigengenutzten Strom (incl. Leistung) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Einspeisevergütung ins öffentliche Netz |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Energiesteuererstattung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis KWK-Zuschlag (Zahlung j/n berücksichtigt) |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
KWK-Anlage 2
Abfrage "derzeit Zahlung KWK-Zuschlag" (1 = ja)? |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Einsparung Wärme durch KWK-Anl. (Mehrkosten: negative Werte) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Einsparung durch eigengenutzten Strom (incl. Leistung) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Einspeisevergütung ins öffentliche Netz |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Energiesteuererstattung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis KWK-Zuschlag (Zahlung j/n berücksichtigt) |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Daten KWK-Anlage 1 (<2MW elektr. / "Neuanlage") |  |  |  |  | Daten KWK-Anlage 2 (<2MW elektr. / "Neuanlage")
Größe KWK-Anlage elektr.[kW] |  |  | 0 |  | Größe KWK-Anlage elektr.[kW] |  |  |  | 0
angegebene jährl. Laufzeit KWK-Anlage [h] |  |  | 0 |  | angegebene jährl. Laufzeit KWK-Anlage [h] |  |  |  | 0
angesetzter Zeitraum für Zahlung Zuschlag gem. KWKG[a] |  |  | 0 |  | angesetzter Zeitraum für Zahlung Zuschlag gem. KWKG [a] |  |  |  | 0
Inbetriebnahmejahr KWK-Anlage |  |  | 1 |  | Inbetriebnahmejahr KWK-Anlage |  |  |  | 1
angesetzte jährliche el. Leistungseinsparung [kW_el/a] |  |  | 0 |  | angesetzte jährliche el. Leistungseinsparung [kW_el/a] |  |  |  | 0
Einsparung Wärmekosten aufgrund KWK-Anlage abzgl. Mehrkosten durch Brennstoff KWK-Anlage (Mehrkosten: negativer Wert) [€/a] |  |  | 0 |  | Einsparung Wärmekosten aufgrund KWK-Anlage abzgl. Mehrkosten durch Brennstoff KWK-Anlage (Mehrkosten: negativer Wert) [€/a] |  |  |  | 0
Einspeisung KWK-Anlage ins öffentliche Netz [kWh/a] |  |  | 0 |  | Einspeisung KWK-Anlage ins öffentliche Netz [kWh/a] |  |  |  | 0
Energiesteuererstattung [€/a] |  |  | 0 |  | Energiesteuererstattung [€/a] |  |  |  | 0
KWK-Zuschlag [€/a] |  |  | #DIV/0! |  | KWK-Zuschlag [€/a] |  |  |  | #DIV/0!
Vergütung eigengenutzter Strom [€/kWh] |  |  | 0 |  | Vergütung eigengenutzter Strom [€/kWh] |  |  |  | 0
Leistungspreis Strom [€/kW*a] |  |  | 0 |  | Leistungspreis Strom [€/kW*a] |  |  |  | 0
Vergütung Einspeisung in öffentliche Netz [€/kWh] |  |  | 0 |  | Vergütung Einspeisung in öffentliche Netz [€/kWh] |  |  |  | 0
Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
nicht benötigtes Feld
Note on D6: 1. Jahr: angesetzter Beginn der Einsparung
Note on D18: Zahl dient der Vorbelegung bei der Basis KWK-Zuschlag. Der Wert ist bei den Details je KWK-Anlage (Zelle D64) einzutragen
Note on D19: Zahl dient der Vorbelegung bei der Basis KWK-Zuschlag. Der Wert ist bei den Details je KWK-Anlage (Zelle J64) einzutragen.
Note on A23: Enthält die Kosten aufgrund der Einsparung kWh/kW in der Liegenschaft (OHNE Berücksichtigung der von den KWK-Anlagen erzeugten Wärme bzw. verursachten Energieträgerverbräuche )
Note on B23: Enthält die Kosten aufgrund der Einsparung kWh/kW in der Liegenschaft (OHNE Berücksichtigung der von den KWK-Anlagen erzeugten Strommengen)
Note on D23: Angezeigt werden die Kostenminderungen bei den bisherigen Wärmeerzeugern durch den Einsatz von KWK-Anlagen abzüglich der Mehrkosten des für den Betrieb der KWK-Anlagen erforderlichen Energieträgers. Mehrkosten: negative Werte Es werden die Durchschnittswerte des Blattes "Einsparung" (Haupttabelle) verwendet.
Note on E23: Basis bei der Energiesteuererstattung ist der Durchschnittswert des Blattes "Einsparung" (Haupttabelle). Gibt es sonstige Einsparungen, die den anderen Bereichen nicht zuzuordnen sind, so sind diese in Zeile 37 dieses Arbeitsblattes einzutragen - der Wert des Jahres 1 wird automatisch übernommen. Sollten die sonstigen Einsparungen über die Jahre variieren, so ist die Zelle manuell anzupassen.
Note on F23: Enthält die durchschnittlichen eingesparten Kosten a) durch Einspeisung der KWK-Anlagen ins Liegenschaftsnetz (eingesparter Strombezug) b) durch Einspeisung der KWK-Anlagen ins öffentl. Netz bei KWK-Anlagen >50 kW_el: Vergütung entfällt mit Wegfall des KWK- Zuschlages Der Zuschlag für KWK-Strom gem. KWKG wird hier nicht berücksichtigt Es werden die Durchschnittswerte des Blattes "Einsparung" (Haupttabelle) verwendet.
Note on G23: Es wird der Durchschnittswert des Blattes "Einsparung" (Haupttabelle) verwendet.
Note on H23: Die exakte Entwicklung der Einsparungen, … kann der oberen Tabelle dieses Arbeitsblattes entnommen werden. Hier wird nur der Durchschnittswert angezeigt.
Note on A37: Hier bitte Einsparungen eintragen, die den anderen Zellen nicht zugeordnet werden können
Note on B41: Basis-Werte: Zellen sind zwecks Anpassbarkeit an reale Verhältnisse nicht gesperrt (z.B. unterschiedliche Laufzeiten KWK-Anlagen in einzelnen Jahren
Note on A43: Erste Zelle nach Wegfall des KWK-Zuschlages gem. D63 manuell von 0 auf 1 setzen, wenn im Jahr nach der Zuschlagsdauer gem. D63 noch eine Restzahlung des KWK-Zuschlages erfolgt (trifft zu, wenn sich in in D63 ohne Rundung ein Kommawert ergeben würde).
Note on A46: Info zur Formel: Von der durch die KWK-Anlage erzeugten Strommenge wird der ins öffentliche Netz eingespeiste Anteil abgezogen
Note on A49: Einzelne Zellen anpassen, wenn der Zuschlag in einem Jahr nicht mehr voll oder im Jahr nach der Zuschlagsdauer gem. D63 noch mit geringer Höhe gezahlt wird (trifft zu, wenn sich in in D63 ohne Rundung ein Kommawert ergeben würde).
Note on A52: Erste Zelle nach Wegfall des KWK-Zuschlages gem. J63 manuell von 0 auf 1 setzen, wenn im Jahr nach der Zuschlagsdauer gem. J63 noch eine Restzahlung des KWK-Zuschlages erfolgt (trifft zu, wenn sich in in J63 ohne Rundung ein Kommawert ergeben würde).
Note on A55: Info zur Formel: Von der durch die KWK-Anlage erzeugten Strommenge wird der ins öffentliche Netz eingespeiste Anteil abgezogen
Note on A58: Einzelne Zellen anpassen, wenn der Zuschlag in einem Jahr nicht mehr voll oder im Jahr nach der Zuschlagsdauer gem. J63 noch mit geringer Höhe gezahlt wird (trifft zu, wenn sich in in J63 ohne Rundung ein Kommawert ergeben würde).
Note on D60: Die Berechnung ist an KWK-Anlagen mit zusätzlicher Vergütung gem. Erneuerbare-Energien-Gesetz nicht angepasst. Im Bedarfsfall ist die Einspargarantie für die einzelnen Jahre entsprechend anzupassen.
Note on J60: Die Berechnung ist an KWK-Anlagen mit zusätzlicher Vergütung gem. Erneuerbare-Energien-Gesetz nicht angepasst. Im Bedarfsfall ist die Einspargarantie für die einzelnen Jahre entsprechend anzupassen.
Note on D63: Bei KWK-Anlagen bis 50 kW_elektr. erfolgt die Zahlung für 60.000 h, über 50 kW_el für 30.000 h. Ist die KWK-Anlage größer als 100 kW_el erhält man für den eigengenutzten Strom keinen Zuschlag. Erhält man aufgrund der KWK-Anlagen-Größe auf den selbst genutzten Strom keinen KWK-Zuschlag, ist die Formel anzupassen. Hintergrund: die anzurechnenden Vollbenutzungsstunden ergeben sich aus dem Quotienten aus jährlichen zuschlagsberechtigten KWK-Nettostromerzeugung und der maximalen KWK-Nettostromerzeugung im Auslegungszustand während einer Betriebsstunde. Das heißt, zuschlagsfreie Erzeugungsmengen bleiben unberücksichtigt.
Note on J63: Bei KWK-Anlagen bis 50 kW_elektr. erfolgt die Zahlung für 60.000 h, über 50 kW_el für 30.000 h. Ist die KWK-Anlage größer als 100 kW_el erhält man für den eigengenutzten Strom keinen Zuschlag. Erhält man aufgrund der KWK-Anlagen-Größe auf den selbst genutzten Strom keinen KWK-Zuschlag, ist die Formel anzupassen. Hintergrund: die anzurechnenden Vollbenutzungsstunden ergeben sich aus dem Quotienten aus jährlichen zuschlagsberechtigten KWK-Nettostromerzeugung und der maximalen KWK-Nettostromerzeugung im Auslegungszustand während einer Betriebsstunde. Das heißt, zuschlagsfreie Erzeugungsmengen bleiben unberücksichtigt.
Note on D64: hier bitte das lfd. Jahr (z.B. 1) und nicht die Jahreszahl eintragen. Falls KWK-Anlage zeitgleich mit HL-Phase startet, dann bitte eine "1" eintragen
Note on J64: hier bitte das lfd. Jahr (z.B. 1) und nicht die Jahreszahl eintragen. Falls KWK-Anlage zeitgleich mit HL-Phase startet, dann bitte eine "1" eintragen
Note on D67: Der Wert wird benötigt, da bei KWK-Anlagen >50 kW_elektr. mit Wegfall der KWK-Vergütung die Abnahmeverpflichtung des Netzbetreibers entfällt - somit kann nach diesem Zeitpunkt keine Vergütung für den ins öffentliche Netz eingespeisten Strom mehr angesetzt werden.
Note on J67: Der Wert wird benötigt, da bei KWK-Anlagen >50 kW_elektr. mit Wegfall der KWK-Vergütung die Abnahmeverpflichtung des Netzbetreibers entfällt - somit kann nach diesem Zeitpunkt keine Vergütung für den ins öffentliche Netz eingespeisten Strom mehr angesetzt werden.

## Investition
Energiespar-Contracting ¦ EGV, Anlage 2 - Objektliste
Übersicht Investitionen Technische Geräte/Anlagen/Sachen - NETTO-Werte
(Stand: xx.yy.zzzz)
|  | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Investition [€] | Komponente z.B. GLT, Pumpe, BHKW, … | Stückzahl | Leistung z.B. kW, m³/h, Datenpunkte, …
Aufteilung auf Maßnahmen | Maßnahme 1: | 0 | 0
| Maßnahme 2: | 0 | 0
| Maßnahme 3: | 0 | 0
| Maßnahme 4: | 0 | 0
| Maßnahme 5: | 0 | 0
| Maßnahme 6: | 0 | 0
| Maßnahme 7: | 0 | 0
| Maßnahme 8: | 0 | 0
| Maßnahme 9: | 0 | 0
| Summe Invest |  | 0
| Kontrollsumme |  | 0
Aufteilung auf Gebäude | z.B. Gebäude 2 | 0
| z.B. Gebäude 3 | 0
| z.B. Gebäude 4 | 0
| 0 | 0
Übersicht Kosten Contractor (zur Plausibilitätskontrolle)
Jährliche Kosten | Instandhaltung | €/a |  |  | ACHTUNG: Bei mehr als 9 Maßnahmen bitte die Anzahl der Maßnahmen an die in dem Tabellenblatt "Einsparung" anpassen - hierbei bitte die Bezüge auf das Tabellenblatt "Einsparung" beachten.
| Controlling | €/a
| Kapitalkosten | €/a
| Kalkulierter Zinssatz | %
Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
nicht benötigtes Feld
Note on D7: Wenn weitere Zeilen erforderlich sind, dann bitte einfügen
Note on B41: Kosten für Inspektion, Wartung und Instandsetzung der im Contracting "enthaltenen Geräte, Anlagen, Sachen" während der Vertragslaufzeit
Note on B44: Bei Kapitalkosten als Grundlage angesetzt